**Formulaire de devis de CHALCO GUINEA COMPANY SA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | Discription 内容描述 | **Quantité数量** | **P.U单价** | **Montant总价** |
| **1** | 超薄型210A/12伏Ultra Zel电池 **Batterie Ultra Zel de 210A/12Volt** | **24** |  |  |
| **2** | 200A/12伏Haus Strom电池 **Batterie Haus Strom de 200A/** | **12** |  |  |
| **3** | 单晶250/280W太阳能板 **panneau 250/280w(en Mono)** | **60** |  |  |
| **4** | 混合逆变器 10 千伏安/48 **Ondulaire Hybride de 10KVA/48** | **3** |  |  |
| **5** | 电池架 **Etagère Batterie** | **3** |  |  |
| **6** | 3x10mm²电缆卷 **Roulot du cable 3×10mm²（90m）** | **7** |  |  |
| **7** | 3x6mm²电缆卷 **Roulot du cable 3×6mm²（90m）** | **4** |  |  |
| **8** | 3x4mm²电缆卷 **Roulot du cable 3×4mm²（90m）** | **6** |  |  |
| **9** | 3x2.5mm²电缆卷 **Roulot du cable 3×2.5mm²（90m）** | **5** |  |  |
| **10** | 3x1.5mm²电缆卷 **Roulot du cable 3×1.5mm²（90m）** | **5** |  |  |
| **11** | 35mm²电缆（按米计） **Cable 35mm²(en mettre)** | **50** |  |  |
| **12** | 裸线35mm²（按米计）**Cable nu 35mm²(en mettre)** | **20** |  |  |
| **13** | 1米接地桩 **Piquet de terre de 1m** | **10** |  |  |
| **14** | 金属轨道（条） **Rail Metallique en bar** | **2** |  |  |
| **15** | 100/40工业夹具 **Clotte 100/40(Industriel)** | **12** |  |  |
| **16** | 铁制200/40夹具 **Clotte 200/40(en fer)** | **8** |  |  |
| **17** | Yaki 30-60A双极断路器 **Disjonteur Bipolaire Yaki 30-60A** | **8** |  |  |
| **18** | 单极40A漏电保护器 **Disjonteur Differentiel Mono 40A** | **12** |  |  |
| **19** | 电涌保护器 **Parafoudre Electrique** | **8** |  |  |
| **20** | 400/100配电柜 **Armoire Electrique 400/100** | **3** |  |  |
| **21** | 25A接线端子 **Domino 25A** | **2** |  |  |
| **22** | 电池端子包（直径35）**Paquet Cosse Batterie(dianetre 35)** | **1** |  |  |
| **23** | 柔性套管卷（直径25）**Roulot Gain flexible (D=25)** | **20** |  |  |
| **24** | 柔性套管卷（直径32）**Roulot Gain flexible (D=32)** | **4** |  |  |
| **25** | 300W电灯 **Projecteur Electrique (300W)** | **3** |  |  |
| **26** | 500W太阳能灯 **Projecteur Electrique (500W)** | **34** |  |  |
| **27** | 8号膨胀螺栓包 **Paquet du chevil Nº8** | **5** |  |  |
| **28** | 胶带包  **Paquet colle scosse** | **5** |  |  |
| **29** | 绑扎带包 **Paquet File D’attache** | **10** |  |  |
| **30** | 螺栓包 **Paquet blon** | **2** |  |  |
| **光伏设备 Total 1 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE** | | | |  |
| **1** | 80圆形管 **Tuyaux rond 80 (en bar )** | **16** |  |  |
| **2** | 60圆形管 **Tuyaux rond 60 (en bar )** | **24** |  |  |
| **3** | 80/40矩形管 **Tuyaux rectangulaire 80/40** | **40** |  |  |
| **4** | 50号角铁（条）**Corneur 50 ( Nº4 en bar )** | **60** |  |  |
| **5** | 10号平板铁 **Tole plat 10** | **1** |  |  |
| **6** | 黑色油漆（箱） **Peinture Noire (en carton )** | **1** |  |  |
| **7** | 2.5米线槽（箱）**Baguette 2.5 (en carton )** | **1** |  |  |
| **8** | 切割片（箱）**Disque coupante ( en carton )** | **2** |  |  |
| **焊接工程 Total 2 SOUDRONERIE** | | | |  |
| **1** | 碎石20mm3 **Gravier (20mm³)** | **1** |  |  |
| **2** | 沙子 20mm3 Sable **(20mm³)** | **1** |  |  |
| **3** | 板子 **Planche** | **16** |  |  |
| **4** | 方子 Chevron | **2** |  |  |
| **5** | 水泥（吨） Sac Ciment (en tonnage) | **3** |  |  |
| **6** | 钉子 Pointe (clou) | **3** |  |  |
| **砌筑工程 Total 3 MACOMNNERIE** | | | |  |
| **人工+运输 Total 4 Main d’oeuvre + transport** | | | |  |
| **TOTAL DEVIS (HT)** | | | |  |
| **18% TVA** | | | |  |
| **TOTAL DEVIS ( TTC )** | | | |  |