## DPGF CFO
COMPANHIE GUINÉENNE DE PROMOTION HÔTELIÈRE (C.G.P.H-SA)
AZALAÏ HÔTEL
CONAKRY
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
PROJET DE CONCEPTION GÉNÉRAL
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Medições Iniciais, com valores estimados.
Medições Provisórias, com base nos elementos constantes em:
Medições Finais, com base nos elementos constantes em:
| Description | Unités | Quant. | PU (EUROS) | Montant (EUROS) | 25 | MONTANT TOTAL EN (GNF)
0 | INSTALLATION/REPLI CHANTIER
0.1 | Installation de chantier( bureaux et équipements, électricité et telephones,etc…) | ENS
0.2 | Etablissement des dossiers d'exécution (plans, fiches techniques et échantillons)
0.3 | Production des dossiers de recollement (plans, manuels d'exploitation et de maintenance, certificats et garantie fournisseurs, etc..)
0.4 | Formation avec support aux explloitants sur les équipements au démarrage de l'exploitation
0.5 | Plan de Prévention et de Gestion des Déchets et mise en œuvre sur site |  | 1
0.7 | Essais spécifiques et réglementaires, les assurances inhérants au chantier
0.8 | Gestion du compte prorata
0.9 | Ensemble demarches et frais de suivi de projet par le concessionnaire fournisseur d'énergie
0.10 | Repli de chantier
| TOTAL 00 | [5 empty] | 0
I | POST DE TRANSFORMATION ET SALLE DE GROUPES
1. | Fourniture et installation du tableau de moyenne tension, complet, d'accord les pièces écrits et dessinées. | vg | 1
2. | Fourniture et installation de transformateur sec, 1250kVA, 15kV/ 400-231V, 50Hz, Schneider Electric, ou equivalent et mise en oeuvre le respectif électrode de terre de service, selon les pièces écrits et déssinées. | vg | 2
3. | Fourniture et installation des tableaux suivants, complets, selon les schémas de dessin:
3.2 | - T.T.C.1+T.G.I. | un | 1
3.3 | - T.T.C.2+T.Sécurité | un | 1
4. | Fourniture et installation de générateur, 1275/1403 kVA, 50 Hz, SDMO ou l'équivalent, avec double filtre incorporé, kit de transvasement et le réglage de la prise de terre de service respective, selon les écrits et dessins. | vg | 2
5. | Fourniture et installation de générateur , 200/223 kVA, 50 Hz, SDMO ou l'équivalent, avec double filtre incorporé, kit de transvasement et le réglage de la prise de terre de service respective, selon les écrits et dessins. | vg | 1
6. | Réservoir de carburant externe, 20 m3 | un | 1
7. | Fourniture et installation de l'équipement suivant nécessaire pour le fonctionnement de P.T.:
7.1 | - Fourniture et installation des suivants chemins de câbles en échelle, galvanisés à chaud, avec tous les accessoires nécessaires à une bonne assemblage, equipotencializés, ref. FE GQ, Basor Électrique, ou l'équivalent:
| - 500 x 60 x 1,5mm | m | 24
7.2 | Fourniture et installation du circuit de terre des masses métalliques du P. T. et des salle de groupes électrogènes avec tous les accessoires inclus, et mise en place de l'électrode de terre de service de terre, selon les pièces écrits et dessins. | vg | 1
7.3 | - equipement de sécurité do P.T. | vg | 1
7.4 | - réseaux de protection des transformateurs | vg | 1
7.5 | - Canal techniques sur le sol pour l'installation de câbles, y compris les couvercles métalliques, aux dimensions:
| - 250x550mm | m | 20
| - 500x550mm | m | 22
8. | Des Boîtes
Fourniture et installation des boîtes de visite de maçonnerie suivantes:
| - dimensions: 1000x1000x1200mm | un | 4
II | PARATONNERRES ET DES RÉSEAUX DE TERRES
1. | Fourniture et mise en place de paratonnerre, ionisant à dispositif d’amorçage, du type IONIFLASH, avec un temps d’avance au démarrage de 60µs, avec deux conducteurs de descente et deux électrodes du type patte-de-coq, compteur electromécanique de cups de foudre, connecteurs amovibles, selon les pièces écrits et dessins. | vg | 1
2. | Fourniture et installation d'un système de réseau de terres comprenant tous les accessoires pour les connexions équipotentielles aux bâtiments, des électrodes de terre, les interconnexions entre les anneaux de réseaux terrestres, selon les écrits et dessins | vg | 1
III | INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES B. TENSION
1. | ÉCLAIRAGE NORMAL, EXTERIOR ET SÉCURITÉ
1.1 | Des Câbles
Fourniture et installation des câbles suivants, filetés dans des tubes, installés dans des chemins de câbles ou des gouttières techniques:
| - Câble U1000R2V 2G1,5mm² | m | 5196
| - Câble U1000R2V 2G1,5mm² | m | 2246
| - Câble U1000R2V 3G1,5mm² | m | 1029
| - Câble U1000R2V 4G1,5mm² | m | 864
| - Câble U1000R2V 3G1,5mm² | m | 11490
| - Câble U1000R2V 4G1,5mm² | m | 479
| - Câble U1000R2V 5G1,5mm² | m | 56
| - Câble U1000R2V 3G2,5mm² | m | 631
| - Câble U1000 R2V 3G4 mm² | m | 261
| - Câble U1000 R2V 5G4 mm² | m | 1172
| -Câble U1000 R2V 3G4 mm² | m | 128
| - Câble U1000 R2V 4G4 mm² | m | 402
1.2 | Tranchées
Ouverture et couvercle de tranchée, y compris les entretoises pour les tuyaux dans les tranchées et l'installation de la bande de signalisation, avec les caractéristiques indiquées dans les pièces écrites:
| - Tranchée 0,20x0,60 m | m | 1400
1.3 | Des Tubes
Fourniture et installation des tubes suivants, installés aux murs, aux sol et fixés par des pinces:
| - Ø 20 mm | m | 14455
| - Ø 25 mm | m | 1219
| - ERFE Ø 20 mm | m | 301
| - ERFE Ø 25 mm | m | 135
| - PEAD Ø 40 mm | m | 2457
1.4 | Des Boîtes
Fourniture et l'installation des boîtes suivants:
| -boites de dérivation à montage saillie | un | 1388
| -boites de dérivation à encastrer | un | 978
| -boites de dérivation à encastrer_IP65 | un | 37
| -boites de visite de maçonnerie,dim.600x600x800mm | un | 1
1.5 | Des Luminaires
Fourniture et l'installation de ces appareils, complète en fonction de la liste des appareils, Annexe 1:
| - A1 | un | 110
| - A2 | un | 55
| - A3 | un | 99
| - A3.1 | un | 3
| - A4 | un | 43
| - A4.1 | un | 17
| - A4.2 | un | 25
| - A5 | un | 50
| - A6 | un | 970
| - A7 | un | 16
| - A8 | un | 183
| - A9 | un | 5
| - A9.1 | un | 12
| - A9.2 | un | 62
| - A9.3 | un | 4
| - A10 | m | 682
| - A10.1 | m | 125
| - A11 | m | 228
| - A12 | m | 633
| - A12.1 | m | 80
| - A13 | un | 10
| - A14 | un | 273
| - A15 | un | 13
| - A16 | un | 37
| - A17 | un | 116
| - A17.1 | un | 73
| - A18 | un | 182
| - A19 | un | 127
| - A20 | un | 136
| - A21 | un | 246
| - A22 | un | 18
| - A23 | un | 7
| - A24 | un | 4
| - A25 | un | 51
| - A26 | un | 50
| - A27 | un | 40
| - A28 | un | 15
| - A29 | un | 5
| - A30 | un | 20
| - A31 | un | 5
| - A32 | un | 11
| - A33 | un | 10
| - A34 | un | 6
| - A35 | un | 25
| - A36 | un | 107
| - A37 | un | 37
| - A38 | un | 8
| - A39 | un | 4
| - E1 | un | 16
| - E1P | un | 1
| - E1.1 | un | 5
| - E1.1D | un | 2
| - E2 | un | 53
| - E2P | un | 66
| - E2.1P | un | 2
| - E2.1PD | un | 1
| - E3 | un | 34
| - E3P | un | 66
| - E3PD | un | 40
| - E4 | un | 6
| - E4.1 | un | 2
| - E5 | m | 47
| - E6 | un | 2
1.6 | Des Équipements
Fourniture et installation des équipements suivants:
| - interrupteur simple, montage encastré, série VALENA LIFE BR, de Legrand, ou équivalent. | un | 575
| - interrupteur doble, montage encastré, série VALENA LIFE BR, de Legrand, ou équivalent. | un | 9
| - interrupteur simple va et vien, montage encastré série VALENA LIFE BR, de Legrand, ou équivalent. | un | 370
| - interrupteur doble, va et vien, montage encastré série VALENA LIFE BR, de Legrand, ou équivalent. | un | 369
| - inverseur, montage encastré série VALENA LIFE BR, de Legrand, ou équivalent. | un | 6
| - interrupteur simple, montage salient série PLEXO BR de Legrand, ou équivalent. | un | 15
| - interrupteur simple va et vien, montage salient PLEXO BR de Legrand, ou équivalent. | un | 4
| - detecteur de movement encastréau plafond, 360°, ref. 048941 de Legrand, ou équivalent. | un | 113
| - detecteur de movement montage salient, 360°, ref. 048943 de Legrand, ou équivalent. | un | 32
| - détecteur de présence, encastréau plafond, ref. 048822 de Legrand, ou équivalent. | un | 28
| - détecteur de présence, encastréau plafond, ref. 048916 de Legrand, ou équivalent. | un | 2
| - Transformateur pour bande d'éclairage LED, 230VAC/ 24VDC, 30W, Ref. 61000000, de WIVA, ou équivalent | un | 367
| - Transformateur pour bande d'éclairage LED, 230VAC/ 24VDC, 50W, Ref. 61000001, de WIVA, ou équivalent | un | 1
| - Transformateur pour bande d'éclairage LED, 230VAC/ 24VDC, 75W, Ref. 61000002, de WIVA, ou équivalent | un | 26
| - Transformateur pour bande d'éclairage LED, 230VAC/ 24VDC, 100W, IP67, Ref. 61000003, de WIVA, ou équivalent | un | 31
| - Transformateur pour bande d'éclairage LED, 230VAC/ 24VDC, 150W, IP67, Ref. 61000004, de WIVA, ou équivalent | un | 31
| - Variateur de lumière DALI pour bande d'éclairage LED, 12-36VDC, 720W, IP20, Ref. 62400001, de WIVA, ou équivalent | un | 26
| - Projecteur LED pour ciel étoilé, 6000K, avec transformateur 230VAC/24DC, 3,6W, IP20, Ref. 9419W, de BRUMBERG, ou équivalent | un | 14
| - Projecteur LED-RGB pour ciel étoilé, avec transformateur 230VAC/24DC, 13,8W, IP20, Ref. 48202081W, de BRUMBERG, ou équivalent | un | 14
| - Rail électrifié triphasé de 3m, Ref. Omnitrack PLUS, de FOSNOVA, ou équivalent | un | 8
| - Rail électrifié triphasé de 2m, Ref. Omnitrack PLUS, de FOSNOVA, ou équivalent | un | 1
| - prise de courant, pour éclairage, du type Schuko, 16A, 2P+T, 250V, IP20, montage encastré, série VALENA LIFE BR, de Legrand, ou équivalent. | un | 28
| - Module à 4 touches, ref. Wst 314 de HAGER | un | 11
| - Module à 6 touches, ref. Wst 316 de HAGER | un | 3
| - Berker Touch Control, 3.5", Ref. 75740101, de Hager | un | 5
2. | DES PRISES, ÉQUIPEMENTS ET ARMOIRES ÉLECTRIQUES
2.1 | Des Câbles
Fourniture et installation des câbles suivants, filetés dans des tubes, installés dans des chemins de câbles ou des gouttières techniques:
| - Câble U1000 R2V 2G2,5 mm² | m | 1840
| - Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | m | 10145
| - Câble U1000 R2V 3G4 mm² | m | 5666
| - Câble U1000 R2V 5G2,5 mm² | m | 806
| - Câble U1000 R2V 5G4 mm² | m | 641
| - Câble U1000 R2V 5G6 mm² | m | 425
| - Câble U1000 R2V 5G10 mm² | m | 103
| - Câble U1000 R2V 5G16 mm² | m | 56
| - Câble U1000 R2V 5G25 mm² | m | 502
| - Câble U1000 R2V 5G35 mm² | m | 190
| - Câble U1000 R2V 5G50 mm² | m | 87
| - Câble U1000 AR2V 4x(1x120) + G70 mm² | m | 265
| - Câble U1000 AR2V 4x(1x240) + G70 mm² | m | 65
| - Câble U1000 AR2V 4x(1x240) + G70 mm² | m | 272
| - câble U1000 AR2V 4x(2x1x240) + G70 mm² | m | 433
| - câble U1000 AR2V 4x(3x1x240) + G70 mm² | m | 22
| - câble U1000 AR2V 4x(3x1x240) | m | 209
| - câble U1000 AR2V 4x(2x1x240) + G70 mm² | m | 145
| - Câble U1000 R2V 3G4 mm² | m | 108
| - Câble U1000 R2V 5G6 mm² | m | 123
| -Câble U1000 R2V 5G10 mm² | m | 29
| - Câble U1000 R2V 5G16 mm² | m | 123
| -Câble U1000 R2V 5G25 mm² | m | 151
| -câble U1000 AR2V 4x(2x1x240) + G70 mm² | m | 22
2.2 | Tranchées
Ouverture et couvercle de tranchée, y compris les entretoises pour les tuyaux dans les tranchées et l'installation de la bande de signalisation, avec les caractéristiques indiquées dans les pièces écrites:
| - Tranchée 0,20x0,60 m | m | 220
2.3 | Des Tubes
Fourniture et installation des tubes suivants, installés aux murs, aux sol et fixés par des pinces:
| - Ø 20 mm | m | 1840
| - Ø 25 mm | m | 7597
| - Ø 32 mm | m | 409
| - Ø 40 mm | m | 36
| - Ø 50 mm | m | 54
| - Ø 75 mm | m | 11
| - ERFE Ø 25 mm | m | 1013
| - ERFE Ø 32 mm | m | 77
| - ERFE Ø 50 mm | m | 10
| - PEAD Ø 40 mm | m | 299
| - PEAD Ø 63 mm | m | 19
| - PEAD Ø 75 mm | m | 227
2.4 | Des Boîtes
Fourniture et l'installation des boîtes suivants:
| - boites de dérivation à montage saillie | un | 61
| - boites de dérivation à encastrer | un | 307
| - boites de visite de maçonnerie,dim.600x600x800mm | un | 11
2.5 | Des armoires électriques
Fourniture et installation des armoires électriques, selon les schémas:
| - T.Bar | un | 1
| - T.Bar.P. | un | 1
| - T.Buand. | un | 1
| - T.C. | un | 1
| - T.Coiffeur+Gym | un | 1
| - T.Cont.1 | un | 1
| - T.Cont.2 | un | 1
| - T.Cuis.Pers. | un | 1
| - T.E.-1 | un | 1
| - T.E.0 | un | 1
| - T.E.1 | un | 1
| - T.E.2 | un | 1
| - T.E.3 | un | 1
| - T.E.4 | un | 1
| - T.E.5 | un | 1
| - T.E.6 | un | 1
| - T.E.7 | un | 1
| - T.E.8 | un | 1
| - T.E.9 | un | 1
| - T.G.AC. | un | 1
| - T.G.Asc. | un | 1
| - T.G.Cuis.E0 | un | 1
| - T.G.Cuis.E1 | un | 1
| - T.Mag. | un | 1
| - T.M.O. | un | 1
| - T.P.Cuis.1 | un | 1
| - T.P.Cuis.2 | un | 1
| - T.P.Inc. | un | 1
| - T.Rest. | un | 1
| - T.R.Serv. | un | 1
| - T.S. | un | 1
| - T.S.A.(N/S) | un | 1
| - T.S.B. | un | 1
| - T.S.F.(N/S) | un | 1
| - T.SPA | un | 1
| - T.S.Pol. | un | 1
| - T.S.Reu.0 | un | 1
| - T.S.Reu.(1,2) | un | 1
| - T.S.Reu.(3,8) | un | 1
| - T.S.Reu.(4,5,6,7) | un | 1
| - T.S.Reu.9 | un | 1
| - T.S.Séc.(S) | un | 1
| - T.S.Surpr. | un | 1
| - T.S.T.E.-1(S) | un | 1
| - T.Z.P.E.-1(N/S) | un | 1
| - T.Z.P.E.0 | un | 1
2.6 | Des Équipements
Fourniture et installation des équipements suivants:
| - boîte au sol, 18 modules, ref. 89611, seront mises en oeuvre des prises de courant normal et ondulée, du type 2P+T, 16A , ref. Mosaic de Legrand, ou équivalent. | un | 59
| - prise de courant du type Schuko, avec embase autobloquante, 16A, 2P+T, 250V, IP20, montage encastré, série VALENA LIFE, de Legrand, ou équivalent. | un | 1778
| - prise de courant du type Schuko, avec embase autobloquante, 16A, 2P+T, 250V, IP20, montage encastré, avec couvercle, série VALENA LIFE, de Legrand, ou équivalent. | un | 125
| - Prise de courrent type schuko monophasé avec alvéoles protégées, 16A courant nominal, 2P+T, 250V, IP20, pour montage encastré dans la boîte de panneau profonde, rouge (courant stabilisé), ref. VALENA LIFE de Legrand, ou équivalent. | un | 13
| - prise USB double, 100-250V~, 50-60Hz, 5V-1500mA, montage encastré, série VALENA LIFE, de Legrand, ou équivalent. | un | 182
| - prise de courrent type schuko monophasé, avec embase autobloquante, 16A courant nominal, 2P+T, 250V, IP20, pour montage sur gouttière d'équipement, ref. VALENA LIFE de Legrand, ou équivalent. | un | 6
| - prise de courrent type schuko monophasé, avec embase autobloquante, 16A courant nominal, 2P+T, 250V, IP20, pour montage sur gouttière d'équipement, rouge (courant stabilisé), ref. VALENA LIFE de Legrand, ou équivalent. | un | 10
| - prise de courrent type schuko monophasé, avec embase autobloquante, 16A courant nominal, 2P+T, 250V, IP67, pour montage en surface, avec couvercle, ref. P17 de Legrand, ou équivalent. | un | 26
| - prise de courrent triphasé de type schuko, 16A courant nominal, 3P+N+T, 415V, IP67, pour montage en surface, avec couvercle, ref. P17 de Legrand, ou équivalent. | un | 42
| - prise de courrent triphasé de type schuko, 32A courant nominal, 3P+N+T, 415V, IP67, pour montage en surface, avec couvercle, ref. P17 de Legrand, ou équivalent. | un | 7
| - prise de courrent triphasé de type schuko, 63A courant nominal, 3P+N+T, 415V, IP67, pour montage en surface, avec couvercle, ref. P17 de Legrand, ou équivalent. | un | 1
| - prise de courrent triphasé de type schuko, 125A courant nominal, 3P+N+T, 415V, IP67, pour montage en surface, avec couvercle, ref. P17 de Legrand, ou équivalent. | un | 2
| - kit signalisation des toilettes pour handicapés | un | 8
| - Climatisation de la chambre (microswitch) | un | 182
| - UPS 1kVA RM 250V, ref. SRT1000RMXLI de APC, ou équivalent. | un | 3
| - UPS 2kVA RM 250V, ref. SRT2000RMXLI de APC, ou équivalent. | un | 3
| - UPS 10kVA RM 400V, ref. SUVTP10KH1B2SI de APC, ou équivalent. | un | 2
| - bouton de coupe avec signalisation d'état, encastré, ref. 038059 de Legrand, ou équivalent. | un | 32
3. | DES CHEMINS DE CÂBLES ET GOUTTIÈRES
3.1 | Chemins de câbles
Fourniture et installation des suivants chemins de câbles à plaque d'acier galvanizé, avec tous les accessoires nécessaires à l'assemblage, et equipotencializés, ref. BF2R de BASOR Électrique, ou équivalent, NOUS PROPOSONS : CABLOFIL
| - 150x50mm pour Sécurité | m | 217
| - 150x50mm | m | 440
| - 200x50mm | m | 518
| - 300x50mm | m | 185
| - 400x50mm | m | 87
| - 500x50mm | m | 22
| - 600x50mm | m | 240
3.2 | Gouttières
Fourniture et installation de gouttièr, et le matériau sans halogène, bicompartiment, montage direct et couvercles de 80 mm, de Legrand, ou équivalent:
| - 190x50mm, ref.ª 611709 | m | 36
4. | DIVERS
4.1 | Certification d'installation | vg | 1
4.2 | Préparation des plans définitifs | vg | 1
4.3 | Assistance technique au système KNX, d'automatisation d' éclairage | vg | 1
| TOTAL 01 | [5 empty] | 0
| TOTAL HT - HD | [5 empty] | 0