## CVC
GUINEE CONAKRY
AZALAÏ CONAKRY HÔTEL
MAP DE QUANTITÉS ET TRAVAUX - CVC
| DENOMINATION | UN | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE (€) | IMPORTANCE | TOTAL
Notes: | Toute référence des marques, des matériaux, des produits ou de l'équipement, sont purement indicatifs du niveau de qualité souhaité, compte est enterder comme associé au terme «ou équivalent». Tout travail doit être effectué en fonction du projet (parties écrites et dessinnees) et satisfaire le spécifié dans les Cahier des clauses techniques.
- | CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION (CVC)
1 | Chiller avec récupération de chaleur partielle de gaz chauds, y compris kit hydraulique avec pompe circulateur doubles, réservoir d'inertie de 900 litres, vase d'expansion de 80 litres, purgeurs, vannes de sécurité, manomètres et tous les accessoires nécessaires d'accord c / ESP. TEC.Nº 2
* | GEG 1 ………………………… | Un | 2
2 | Approvisionnement et installation d'unités climatique "Split", comprenant thermostat et tous les accessoires nécessaires d'accord c / ESP.TEC. N ° 4, n ° 12
* | GES - DAIKIN, Modèle RZQSG100 L9V1, ou équivalent + UIS 2 DAIKIN, Modèle FAQ 100C, ou équivalent | Un | 3
3 | Approvisionnement et installation des Groupes de pompage avec pompes doubles d'accord c / ESP.TEC.Nº 10, composé de: 1 vanne de régulation avec une sortie de pression différentielle; 2 vannes d'arrêt; 1 filtre; 1 clapet anti-retour; 2 joints anti-vibrations; 2 manomètres; 1 Pressostat différentiel d'eau.
* | P 1 - WILO, Modèle DPL 65/130-3/2, ou équivalent … | Un | 1
* | P 2 - WILO, Modèle DPL 50/165-5,5/2, ou équivalent … | Un | 1
* | P 3 - WILO, Modèle DPL 80/140-4/2, ou équivalent … | Un | 1
* | P 4 - WILO, Modèle DPL 65/140-4/2, ou équivalent … | Un | 1
* | P 5 - WILO, Modèle DPL 65/140-4/2, ou équivalent … | Un | 1
* | P 6 - WILO, Modèle DPL 100/175-3/4, ou équivalent … | Un | 1
* | P 7 - WILO, Modèle DPL 40/150-3/2, ou équivalent … | Un | 1
* | P 8 - WILO, Modèle DPL 50/130-2,2/2, ou équivalent … | Un | 1
4 | Approvisionnement et installation des ventilateurs d'accord c / / ESP.TEC. Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 31
- | Ventilateurs d'extraction
* | VE.-1.01 - S&P, Modèle CAB250N, ou équivalent + Baffles acoustiques …………………………… | Un | 1
* | VE.-1.02 - S&P, Modèle CAB250N, ou équivalent + Baffles acoustiques …………………………… | Un | 1
* | VE.-1.03 - S&P, Modèle CAB250N, ou équivalent + Baffles acoustiques …………………………… | Un | 1
* | VE.-1.04 - S&P, Modèle CAB200, ou équivalent …… | Un | 1
* | VE.-1.05 - S&P, Modèle CAB315N, ou équivalent …… | Un | 1
* | VE.-1.06 - S&P, Modèle CAB200, ou équivalent …… | Un | 1
* | VE.-1.07 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,37kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.-1.08 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,37kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.-1.09 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,37kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.01 - S&P, Modèle CAB315N, ou équivalent + Baffles acoustiques …. | Un | 1
* | VE.02 - S&P, Modèle CAB355, ou équivalent + Baffles acoustiques …. | Un | 1
* | VE.05 - S&P, Modèle CAB250, ou équivalent ………… | Un | 1
* | VE.06 - S&P, Modèle CAB250, ou équivalent + Baffles acoustiques …. | Un | 1
* | VE.07 - S&P, Modèle CAB250, ou équivalent + Baffles acoustiques …. | Un | 1
* | VE.08 - S&P, Modèle CAB150, ou équivalent ………… | Un | 1
* | VE.10 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,25kW), ou équivalent | Un | 2
* | VE.11 - S&P, Modèle CAB250N, ou équivalent + Baffles acoustiques …. | Un | 1
* | VE.12 - S&P, Modèle CAB315, ou équivalent ………… | Un | 1
* | VE.13 - S&P, Modèle CAB250N, ou équivalent ………… | Un | 1
* | VE.14 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,75kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.15 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,37kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.16 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,37kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.17 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,37kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.18 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,75kW), ou équivalent | Un | 1
* | VE.19 - S&P, Modèle CVTT 18/18 (3,0kW), ou équivalent | Un | 1
- | Ventilateurs d'insufflation (prevoir box d' filtrage avec filtre F7)
* | VI.-1.01 - S&P, Modèle CAB355, ou équivalent ……… | Un | 1
* | VI.-1.02 - S&P, Modèle CAB250N, ou équivalent ……… | Un | 1
* | VI.-1.03 - S&P, Modèle CVTT 12/12 (1,1kW), ou équivalent ……… | Un | 1
* | VI.01 - S&P, Modèle CAB315N, ou équivalent + Baffles acoustiques …. | Un | 1
* | VI.02 - S&P, Modèle CAB355, ou équivalent + Baffles acoustiques …. | Un | 1
* | VI.05 - S&P, Modèle CAB250, ou équivalent ………… | Un | 1
* | VI.06 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,75kW), ou équivalent …… | Un | 1
* | VI.07 - S&P, Modèle CVTT 7/7 (0,75kW), ou équivalent …… | Un | 1
* | VI.08 - S&P, Modèle CVTT 18/18 (1,1kW), ou équivalent …… | Un | 1
* | VI.09 - S&P, Modèle CVTT 15/15 (0,75kW), ou équivalent …… | Un | 1
* | VI.10 - S&P, Modèle CVTT 18/18 (3,0kW), ou équivalent …… | Un | 1
- | Ventilateurs d'pressurisation
* | VEP.01 - S&P, Modèle CVB/4-270/270-N-550 W EXPORT, ou équivalent …… | Un | 2
- | Ventilateurs d'extraction desenfumage
* | VED.-1.01 - S&P, Modèle CVHT 12/12 (2,2kW), ou équivalent | Un | 1
* | VED.-1.02 - S&P, Modèle CVHT 18/18 (4,0kW), ou équivalent | Un | 1
* | VED.01 - S&P, Modèle CVHT 12/12 (2,2kW), ou équivalent | Un | 1
* | VED.02 - S&P, Modèle CVHT 22/22 (7,5kW), ou équivalent | Un | 1
* | VED.03 - S&P, Modèle CHAT/4-400, ou équivalent | Un | 2
* | VED.04 - S&P, Modèle CVHT 18/18 (3,0kW), ou équivalent | Un | 1
* | VED.05 - S&P, Modèle CVHT 15/15 (2,2kW), ou équivalent | Un | 1
* | VED.06 - S&P, Modèle CVHT 18/18 (3,0kW), ou équivalent | Un | 1
- | Ventilateurs d'insufflation desenfumage
* | VID.-1.01 - S&P, Modèle CVHT 18/18 (2,2kW), ou équivalent | Un | 1
* | VID.01 - S&P, Modèle CAB355, ou équivalent | Un | 2
5 | Approvisionnement et installation des ventilateurs statiques pour desenfumage avec actionneurs comprenant tous les accessoires nécessaires d'accord c / ESP.TEC. 9
- | collecteurs d'échappement statiques (Zone libre totale = 1.0 m2), équipées de fusible thermique, capteur de pluie, actionneurs électriques 24V, y compris le bouton poussoir du régulateur, les interconnexions d'alimentation, le contrôle et la signalisation de défaut et d'état avec câblage au preuve de feu
* | CD 1 …………………………… | Vg | 2
- | Modules de commande pour collecteurs d'échappement statiques, équipés de batterie double avec réserve pendant 72 heures, interconnexion électrique d'aluminium, commande et signalisation de panne et état, préparés pour recevoir l'ordre de commande du CDI du bâtiment. | Vg | 2
- | Caisses métalliques avec interrupteurs coupe-feu, adaptées au montage mural, pour la protection des panneaux de contrôle des extracteurs de fumée statiques, avec finition couleur à définir par Architecture | Vg | 2
6 | Approvisionnement et installation des Unités de Traitement de l'Air Neuf, comprenant tous les accessoires nécessaires d'accord c / ESP.TEC. 14
* | UTAN 1 - CIAT, Modèle AIRTECH 150, ou équivalent | Un | 1
* | UTAN 2 - CIAT, Modèle AIRTECH 150, ou équivalent | Un | 1
7 | Approvisionnement et installation des Unités de Traitement de l'Air, comprenant tous les accessoires nécessaires d'accord c / ESP.TEC. 14
* | UTA 1 - CIAT, Modèle AIRTECH 250, ou équivalent | Un | 1
* | UTA 2 - CIAT, Modèle AIRTECH 300, ou équivalent | Un | 1
* | UTA 3 - CIAT, Modèle AIRTECH 150, ou équivalent | Un | 1
* | UTA 4 - CIAT, Modèle AIRTECH 150, ou équivalent | Un | 1
* | UTA 5 - CIAT, Modèle AIRTECH 150, ou équivalent | Un | 1
8 | Ventilo-Convecteurs Gainables, comprenant des vannes d'arrêt et les vannes d'equilibrage dynamiques, vanne de trois voies motorisée avec actionneur 220V / 50Hz, avec ressort de rappel en l'absence de courant et régulateur électronique avec sonde de température ambiante avec interrupteur ON / OFF, réglez de température et vitesse du ventilateur d'accord c / ESP.TEC. 11
* | VCG 1 …… | Un | 30
* | VCG 2 …… | Un | 159
* | VCG 3 …… | Un | 9
* | VCG 4 …… | Un | 5
* | VCG 5 …… | Un | 2
* | VCG 6 …… | Un | 18
* | VCG 7 …… | Un | 2
* | VCG 8 …… | Un | 2
* | VCG 9 …… | Un | 2
* | VCG 10 …… | Un | 1
* | VCG 11 …… | Un | 2
9 | Ventilo-Convecteurs, comprenant des vannes d'arrêt et les vannes d'equilibrage dynamiques, vanne de trois voies motorisée avec actionneur 220V / 50Hz, avec ressort de rappel en l'absence de courant et régulateur électronique avec sonde de température ambiante avec interrupteur ON / OFF, réglez de température et vitesse du ventilateur d'accord c / ESP.TEC. 11
* | VC 1 …… | Un | 2
* | VC 2 …… | Un | 2
* | VC 3 …… | Un | 3
* | VC 4 …… | Un | 2
* | VC 5 …… | Un | 2
10 | Baloon D'Eau Chaude (5000 litres) por eau chaude domestique et tous les accessoires nécessaires
* | BC.01 …… | Un | 4
11 | Approvisionnement et installation des Récupérateur contr-flux avec moteur, comprenant des baffles acoustiques et tous les accessoires nécessaires d'accord c/ ESP.TEC.Nº 15, Nº 31
* | RCM.-1.01 - S&P, Modèle CADB-N D18 F7, ou équivalent | Un | 1
* | RCM.-1.02 - S&P, Modèle CADT-N D45 F7, ou équivalent | Un | 1
* | RCM.-1.03 - S&P, Modèle CADT-N D45 F7, ou équivalent | Un | 1
* | RCM.01 - S&P, Modèle CADB-N D23 F7, ou équivalent | Un | 1
* | RCM.02 - S&P, Modèle CADB-N D23 F7, ou équivalent | Un | 1
* | RCM.03 - S&P, Modèle CADB-N D23 F7, ou équivalent | Un | 1
* | RCM.04 - S&P, Modèle CADB-N D30 F7, ou équivalent | Un | 1
12 | Batterie d«eau froide, comprenant tous les accessoires nécessaires d'accord c / ESP.TEC. 16
* | BEF 1 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 2 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 3 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 4 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 5 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 6 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 7 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 8 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 9 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 10 ….…………………..….. | Un | 1
* | BEF 11 ….…………………..….. | Un | 1
13 | Echangeur a plaques, comprenant tous les accessoires nécessaires d'accord c / ESP.TEC. 35
* | EP 1 (352kW) ….…………………..….. | Un | 1
14 | Approvisionnement et installation des Conduits d'accord c/ ESP.TEC. Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, N.º 21, Nº 22, Nº 23, Nº 25
- | Conduits rectangulaires isolées | m2 | 3812
- | Conduits rectangulaires isolées revêtu a fiche d'aluminium | m2 | 560
- | Conduits rectangulaires non isolées | m2 | 525
- | Conduits rectangulaires d'desenfumage revêtu a triadossolan 3000 | m2 | 684
- | Conduits circulaires d'desenfumage revêtu a triadossolan 3000
* | D = 650 mm ……………………… | m | 103
* | D = 550 mm ……………………… | m | 83
* | D = 450 mm ……………………… | m | 96
- | Conduits circulaires isolées revêtu a fiche d'aluminium
* | D = 400 mm ……………………… | m | 55
* | D = 350 mm ……………………… | m | 61
* | D = 300 mm ……………………… | m | 31
* | D = 250 mm ……………………… | m | 250
- | Conduits circulaires isolées
* | D = 450 mm ……………………… | m | 23
* | D = 400 mm ……………………… | m | 9
* | D = 350 mm ……………………… | m | 26
* | D = 300 mm ……………………… | m | 69
* | D = 250 mm ……………………… | m | 514
* | D = 200 mm ……………………… | m | 923
* | D = 150 mm ……………………… | m | 1659
* | D = 100 mm ……………………… | m | 540
- | Conduits circulaires non isolées
* | D = 650 mm ……………………… | m | 48
* | D = 500 mm ……………………… | m | 84
* | D = 450 mm ……………………… | m | 36
* | D = 400 mm ……………………… | m | 62
* | D = 300 mm ……………………… | m | 376
* | D = 250 mm ……………………… | m | 204
* | D = 200 mm ……………………… | m | 316
* | D = 150 mm ……………………… | m | 217
* | D = 100 mm ……………………… | m | 119
- | Bouchons de visite en conduits
* | PV ……………………… | Vg | 1
- | Trappes d'accès au plafond suspendu selon les cartes architecturales | Vg | 1
15 | Approvisionnement et installation des caissons porte filtre, Filtre de moyenne efficacité FR SPG G4, Filtre de haute efficacité FRV M6, Filtre au charbon actif FR CO, D'accord c/ ESP.TEC. Nº 30
* | CF 1 - FRANCE-AIR, Modèle XXL3 (plus filtres), ou équivalent | Vg | 1
* | CF 2 - FRANCE-AIR, Modèle XL2 (plus filtres), ou équivalent | Vg | 1
* | CF 3 - FRANCE-AIR, Modèle XL2 (plus filtres), ou équivalent | Vg | 1
16 | Approvisionnement et installation du système d'extinction d'incendiedes hottes, comprenant le module d'actionnement mécanique, dépôt de 3 gallons, Module pour réservoir supplémentaire, Emballages ANSULEX- 3,0 Gallons Cylindre N2 réservoir à double bouton-poussoir de la commande manuelle, boîte de support / bouton-poussoir w , série de détecteurs, Thermo-fusible 138 ° C, le fusible de test, câble en acier, diffuseur 1 N 2W diffuseur, diffuseur 230, Offset, Seal Quik 3/8 "adaptateur, genou avec poulie, Seal Hood, tube en acier inoxydable de 18 mm, tuyau en acier inoxydable de 15 mm D'accord c / ESP.TEC. 29 | Vg | 3
17 | Approvisionnement et installation des Clapets d'accord c/ ESP.TEC.Nº 26, Nº 27, Nº 28
- | Clapet de dosage
* | CD 1 ................................... | Un | 189
* | CD 2 ................................... | Un | 186
* | CD 3 ................................... | Un | 14
* | CD 4 ................................... | Un | 2
* | CD 5 ................................... | Un | 4
* | CD 6 ................................... | Un | 2
* | CD 7 ................................... | Un | 7
* | CD 8 ................................... | Un | 77
* | CD 9 ................................... | Un | 4
* | CD 10 ................................... | Un | 2
* | CD 11 ................................... | Un | 7
* | CD 12 ................................... | Un | 1
* | CD 13 ................................... | Un | 20
* | CD 14 ................................... | Un | 10
* | CD 15 ................................... | Un | 1
* | CD 16 ................................... | Un | 3
* | CD 17 ................................... | Un | 54
* | CD 18 ................................... | Un | 2
* | CD 19 ................................... | Un | 2
* | CD 20 ................................... | Un | 2
* | CD 21 ................................... | Un | 1
* | CD 22 ................................... | Un | 1
* | CD 23 ................................... | Un | 2
* | CD 24 ................................... | Un | 7
* | CD 25 ................................... | Un | 2
* | CD 26 ................................... | Un | 1
* | CD 27 ................................... | Un | 43
* | CD 28 ................................... | Un | 2
* | CD 29 ................................... | Un | 2
* | CD 30 ................................... | Un | 6
* | CD 31 ................................... | Un | 1
* | CD 32 ................................... | Un | 1
* | CD 33 ................................... | Un | 2
* | CD 34 ................................... | Un | 2
* | CD 35 ................................... | Un | 12
* | CD 36 ................................... | Un | 1
* | CD 37 ................................... | Un | 16
* | CD 38 ................................... | Un | 3
* | CD 39 ................................... | Un | 2
* | CD 40 ................................... | Un | 2
* | CD 41 ................................... | Un | 2
* | CD 42 ................................... | Un | 2
* | CD 43 ................................... | Un | 2
* | CD 44 ................................... | Un | 1
* | CD 45 ................................... | Un | 4
* | CD 46 ................................... | Un | 11
* | CD 47 ................................... | Un | 2
* | CD 48 ................................... | Un | 3
* | CD 49 ................................... | Un | 5
* | CD 50 ................................... | Un | 1
* | CD 51 ................................... | Un | 3
* | CD 52 ................................... | Un | 1
* | CD 53 ................................... | Un | 2
* | CD 54 ................................... | Un | 8
* | CD 55 ................................... | Un | 3
* | CD 56 ................................... | Un | 1
* | CD 57 ................................... | Un | 1
* | CD 58 ................................... | Un | 4
* | CD 59 ................................... | Un | 2
- | Clapet de Desenfumage motorisé incluant dispositifs d'alimentation
* | CCF 1 ................................... | Un | 18
* | CCF 2 ................................... | Un | 18
- | Clapets coupe-feu avec déclenchement par fusible et signalisation de limite, comprenant tous les accessoires nécessaires
* | CCF 3 - TROX, Modèle FKA-EU (700x200mm), ou équivalent ................................... | Un | 4
* | CCF 4 - TROX, Modèle FKA-EU (400x200mm), ou équivalent ................................... | Un | 11
* | CCF 5 - TROX, Modèle FKA-EU (250x200mm), ou équivalent ................................... | Un | 7
* | CCF 6 - TROX, Modèle FKRS-EU (D=200mm), ou équivalent ................................... | Un | 60
* | CCF 7 - TROX, Modèle FKRS-EU (D=150mm), ou équivalent ................................... | Un | 387
* | CCF 8 - TROX, Modèle FKRS-EU (D=100mm), ou équivalent ................................... | Un | 51
* | CCF 9 - TROX, Modèle FKA-EU (500x200mm), ou équivalent ................................... | Un | 2
* | CCF 10 - TROX, Modèle FKA-EU (750x250mm), ou équivalent ................................... | Un | 2
* | CCF 11 - TROX, Modèle FKA-EU (300x200mm), ou équivalent ................................... | Un | 1
* | CCF 12 - TROX, Modèle FKA-EU (350x300mm), ou équivalent ................................... | Un | 1
* | CCF 13 - TROX, Modèle FKA-EU (400x350mm), ou équivalent ................................... | Un | 1
* | CCF 14 - TROX, Modèle FKA-EU (200x200mm), ou équivalent ................................... | Un | 2
* | CCF 15 - TROX, Modèle FKA-EU (250x150mm), ou équivalent ................................... | Un | 1
* | CCF 16 - TROX, Modèle FKA-EU (950x650mm), ou équivalent ................................... | Un | 2
* | CCF 17 - TROX, Modèle FKA-EU (650x500mm), ou équivalent ................................... | Un | 2
* | CCF 18 - TROX, Modèle FKRS-EU (D=300mm), ou équivalent ................................... | Un | 11
* | CCF 19 - TROX, Modèle FKRS-EU (D=250mm), ou équivalent ................................... | Un | 4
* | CCF 20 - TROX, Modèle FKA-EU (350x250mm), ou équivalent ................................... | Un | 4
* | CCF 21 - TROX, Modèle FKA-EU (250x250mm), ou équivalent ................................... | Un | 1
* | CCF 22 - TROX, Modèle FKA-EU (350x250mm), ou équivalent ................................... | Un | 1
* | CCF 23 - TROX, Modèle FKA-EU (350x200mm), ou équivalent ................................... | Un | 2
* | CCF 24 - TROX, Modèle FKA-EU (450x300mm), ou équivalent ................................... | Un | 3
* | CCF 25 - TROX, Modèle FKA-EU (400x300mm), ou équivalent ................................... | Un | 3
18 | Approvisionnement et installation des baffles acoustiques d'accord c/ ESP.TEC. Nº 31
* | BA 1 …………………………… | Un | 2
* | BA 2 …………………………… | Un | 2
* | BA 3 …………………………… | Un | 2
* | BA 4 …………………………… | Un | 1
* | BA 5 …………………………… | Un | 1
* | BA 6 …………………………… | Un | 2
* | BA 7 …………………………… | Un | 1
* | BA 8 …………………………… | Un | 1
* | BA 9 …………………………… | Un | 1
* | BA 10 …………………………… | Un | 1
19 | Approvisionnement et installation des grilles, plenums, bouches de reprise et déflecteurs d'accord c/ ESP.TEC. Nº 32
- | Grilles (avec plénum, liens acoustiques flexibles et clapet)
* | GR.-1.01 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.02 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.03 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.04 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.05 …………………………… | Un | 2
* | GR.-1.06 …………………………… | Un | 2
* | GR.-1.07 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.08 …………………………… | Un | 2
* | GR.-1.09 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.10 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.11 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.12 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.13 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.14 …………………………… | Un | 2
* | GR.-1.15 …………………………… | Un | 2
* | GR.-1.16 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.17 …………………………… | Un | 7
* | GR.-1.18 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.19 …………………………… | Un | 5
* | GR.-1.20 …………………………… | Un | 4
* | GR.-1.21 …………………………… | Un | 2
* | GR.-1.24 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.25 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.26 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.27 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.28 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.29 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.30 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.31 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.32 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.33 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.34 …………………………… | Un | 1
* | GR.-1.35 …………………………… | Un | 1
* | GR 1 …………………………… | Un | 182
* | GR 2 …………………………… | Un | 7
* | GR 3 …………………………… | Un | 7
* | GR 6 …………………………… | Un | 16
* | GR 7 …………………………… | Un | 16
* | GR 8 …………………………… | Un | 5
* | GR 9 …………………………… | Un | 5
* | GR 10 …………………………… | Un | 2
* | GR 11 …………………………… | Un | 2
* | GR 12 …………………………… | Un | 1
* | GR 13 …………………………… | Un | 1
* | GR 14 …………………………… | Un | 1
* | GR 15 …………………………… | Un | 11
* | GR 16 …………………………… | Un | 11
* | GR 17 …………………………… | Un | 7
* | GR 18 …………………………… | Un | 9
* | GR 19 …………………………… | Un | 2
* | GR 20 …………………………… | Un | 2
* | GR 21 …………………………… | Un | 4
* | GR 22 …………………………… | Un | 4
* | GR 23 …………………………… | Un | 5
* | GR 24 …………………………… | Un | 5
* | GR 25 …………………………… | Un | 1
* | GR 26 …………………………… | Un | 1
* | GR 27 …………………………… | Un | 1
* | GR 28 …………………………… | Un | 1
* | GR 29 …………………………… | Un | 1
* | GR 30 …………………………… | Un | 1
* | GR 31 …………………………… | Un | 2
* | GR 32 …………………………… | Un | 2
* | GR 33 …………………………… | Un | 2
* | GR 34 …………………………… | Un | 8
* | GR 35 …………………………… | Un | 1
* | GR 36 …………………………… | Un | 5
* | GR 37 …………………………… | Un | 1
* | GR 38 …………………………… | Un | 1
- | Grilles Lineaires
* | GRL.-1.01 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.02 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.03 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.04 …………………………… | Un | 2
* | GRL.-1.05 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.07 …………………………… | Un | 2
* | GRL.-1.08 …………………………… | Un | 2
* | GRL.-1.09 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.12 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.13 …………………………… | Un | 2
* | GRL.-1.14 …………………………… | Un | 2
* | GRL.-1.15 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.16 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.17 …………………………… | Un | 2
* | GRL.-1.18 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.19 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.21 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.22 …………………………… | Un | 3
* | GRL.-1.23 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.24 …………………………… | Un | 2
* | GRL.-1.25 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.26 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.27 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.28 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.29 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.30 …………………………… | Un | 1
* | GRL.-1.31 …………………………… | Un | 1
* | GRL 1 …………………………… | Un | 182
* | GRL 2 …………………………… | Un | 7
* | GRL 3 …………………………… | Un | 14
* | GRL 4 …………………………… | Un | 7
* | GRL 12 …………………………… | Un | 3
* | GRL 14 …………………………… | Un | 1
* | GRL 15 …………………………… | Un | 2
* | GRL 16 …………………………… | Un | 4
* | GRL 17 …………………………… | Un | 3
* | GRL 18 …………………………… | Un | 1
* | GRL 19 …………………………… | Un | 1
* | GRL 20 …………………………… | Un | 3
* | GRL 21 …………………………… | Un | 10
* | GRL 22 …………………………… | Un | 12
* | GRL 23 …………………………… | Un | 1
* | GRL 24 …………………………… | Un | 2
* | GRL 25 …………………………… | Un | 6
* | GRL 26 …………………………… | Un | 2
* | GRL 27 …………………………… | Un | 2
* | GRL 28 …………………………… | Un | 1
* | GRL 29 …………………………… | Un | 1
* | GRL 30 …………………………… | Un | 2
* | GRL 31 …………………………… | Un | 2
* | GRL 32 …………………………… | Un | 2
* | GRL 33 …………………………… | Un | 1
* | GRL 34 …………………………… | Un | 1
* | GRL 35 …………………………… | Un | 2
* | GRL 36 …………………………… | Un | 1
* | GRL 37 …………………………… | Un | 2
* | GRL 38 …………………………… | Un | 1
* | GRL 39 …………………………… | Un | 2
* | GRL 40 …………………………… | Un | 1
* | GRL 41 …………………………… | Un | 1
* | GRL 42 …………………………… | Un | 1
* | GRL 43 …………………………… | Un | 1
* | GRL 44 …………………………… | Un | 2
* | GRL 45 …………………………… | Un | 2
* | GRL 46 …………………………… | Un | 1
* | GRL 47 …………………………… | Un | 2
* | GRL 48 …………………………… | Un | 2
* | GRL 49 …………………………… | Un | 2
* | GRL 50 …………………………… | Un | 2
* | GRL 51 …………………………… | Un | 1
* | GRL 52 …………………………… | Un | 1
* | GRL 53 …………………………… | Un | 1
* | GRL 54 …………………………… | Un | 3
* | GRL 55 …………………………… | Un | 2
* | GRL 56 …………………………… | Un | 2
* | GRL 57 …………………………… | Un | 2
* | GRL 58 …………………………… | Un | 1
* | GRL 59 …………………………… | Un | 1
* | GRL 60 …………………………… | Un | 1
* | GRL 61 …………………………… | Un | 1
* | GRL 62 …………………………… | Un | 1
* | GRL 63 …………………………… | Un | 2
* | GRL 64 …………………………… | Un | 2
* | GRL 65 …………………………… | Un | 2
* | GRL 66 …………………………… | Un | 1
* | GRL 67 …………………………… | Un | 3
* | GRL 68 …………………………… | Un | 1
* | GRL 69 …………………………… | Un | 2
* | GRL 70 …………………………… | Un | 1
* | GRL 71 …………………………… | Un | 1
* | GRL 72 …………………………… | Un | 1
- | Plenum rectangulaire isolé avec liens acoustiques flexibles et clapet
* | PLR.-1.01 ..................................... | Un | 4
* | PLR.-1.02 ..................................... | Un | 2
* | PLR.-1.03 ..................................... | Un | 3
* | PLR.-1.04 ..................................... | Un | 20
* | PLR.-1.05 ..................................... | Un | 2
* | PLR.-1.06 ..................................... | Un | 6
* | PLR.-1.07 ..................................... | Un | 2
* | PLR.-1.08 ..................................... | Un | 4
* | PLR.-1.09 ..................................... | Un | 2
* | PLR.-1.10 ..................................... | Un | 2
* | PLR.-1.11 ..................................... | Un | 6
* | PLR.-1.12 ..................................... | Un | 2
* | PLR.-1.13 ..................................... | Un | 6
* | PLR.-1.14 ..................................... | Un | 1
* | PLR.-1.15 ..................................... | Un | 2
* | PLR.-1.16 ..................................... | Un | 1
* | PLR.-1.17 ..................................... | Un | 1
* | PLR.-1.18 ..................................... | Un | 3
* | PLR.-1.19 ..................................... | Un | 1
* | PLR.-1.20 ..................................... | Un | 1
* | PLR.-1.21 ..................................... | Un | 1
* | PLR.-1.22 ..................................... | Un | 1
* | PLR 1 ..................................... | Un | 26
* | PLR 2 ..................................... | Un | 156
* | PLR 3 ..................................... | Un | 7
* | PLR 4 ..................................... | Un | 21
* | PLR 5 ..................................... | Un | 25
* | PLR 6 ..................................... | Un | 15
* | PLR 7 ..................................... | Un | 10
* | PLR 8 ..................................... | Un | 8
* | PLR 9 ..................................... | Un | 16
* | PLR 10 ..................................... | Un | 64
* | PLR 11 ..................................... | Un | 28
* | PLR 12 ..................................... | Un | 12
* | PLR 13 ..................................... | Un | 3
* | PLR 14 ..................................... | Un | 4
* | PLR 15 ..................................... | Un | 1
* | PLR 16 ..................................... | Un | 27
* | PLR 17 ..................................... | Un | 1
* | PLR 18 ..................................... | Un | 76
* | PLR 19 ..................................... | Un | 4
* | PLR 20 ..................................... | Un | 27
* | PLR 21 ..................................... | Un | 2
* | PLR 22 ..................................... | Un | 4
* | PLR 23 ..................................... | Un | 7
* | PLR 24 ..................................... | Un | 3
* | PLR 25 ..................................... | Un | 4
* | PLR 26 ..................................... | Un | 4
* | PLR 27 ..................................... | Un | 14
* | PLR 28 ..................................... | Un | 4
* | PLR 29 ..................................... | Un | 8
* | PLR 30 ..................................... | Un | 4
* | PLR 31 ..................................... | Un | 2
- | Bouche de Reprise
* | BR.-1.01 …………………………… | Un | 12
* | BR.-1.02 …………………………… | Un | 2
* | BR 1 …………………………… | Un | 216
* | BR 2 …………………………… | Un | 13
- | Diffuseurs avec plenum et clapet de dosage
* | DIF 1 …………………………… | Un | 24
* | DIF 2 …………………………… | Un | 13
* | DIF 3 …………………………… | Un | 14
* | DIF 4 …………………………… | Un | 6
* | DIF 5 …………………………… | Un | 20
* | DIF 6 …………………………… | Un | 1
* | DIF 7 …………………………… | Un | 10
* | DIF 8 …………………………… | Un | 2
* | DIF 9 …………………………… | Un | 16
* | DIF 10 …………………………… | Un | 1
* | DIF 11 …………………………… | Un | 4
- | Grilles extérieurs
* | GRE 1 ……… | Un | 1
* | GRE 2 ……… | Un | 2
* | GRE 3 ……… | Un | 1
- | Grilles intumescents
* | GRI 1 … | Un | 1
* | GRI 2 … | Un | 3
* | GRI 3 … | Un | 3
* | GRI 4 … | Un | 1
* | GRI 5 … | Un | 1
* | GRI 6 … | Un | 1
- | Grilles de Transfert
* | GRT 1 ……… | Un | 5
* | GRT 2 ……… | Un | 2
- | Grilles de Pressurization
* | GRP 1 - TROX, AT-A 825x325, ou équivalent ……… | Un | 2
- | Déflecteurs des conduits | Vg | 1
20 | Approvisionnement et installation des tayauterie en cuivre, fer noir et HPF incluant accessoires d'accord c/ ESP.TEC. Nº 33, Nº 34, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45
- | Tuyauterie en cuivre isolé revêtu a fiche d'aluminium
* | D = 15,9 mm ……………………… | m | 45
* | D = 9,5 mm ……………………… | m | 45
- | Tuyauterie en cuivre isolé
* | D = 15,9 mm ……………………… | m | 45
* | D = 9,5 mm ……………………… | m | 45
- | Tuyauterie en fer noir isolé revêtu a fiche d'aluminium, protégé par "Flint-Coat" et écran d'asphalte pour conduit
* | D = 6" ……………………… | m | 214
* | D = 2 1/2" ……………………… | m | 214
- | Tuyauterie en fer noir isolé revêtu a fiche d'aluminium
* | D = 6" ……………………… | m | 83
* | D = 4" ……………………… | m | 53
* | D = 3 1/2" ……………………… | m | 120
* | D = 3" ……………………… | m | 62
* | D = 2 1/2" ……………………… | m | 237
* | D = 2" ……………………… | m | 78
* | D = 1 1/2" ……………………… | m | 53
* | D = 1 1/4" ……………………… | m | 5
* | D = 1" ……………………… | m | 23
* | Tuyauterie en fer noir isolé
* | D = 4" ……………………… | m | 67
* | D = 3 1/2" ……………………… | m | 104
* | D = 2 1/2" ……………………… | m | 104
- | Tuyauterie en HPF type Girpy, Kryoclim isolé revêtu a fiche d'aluminium
* | 160x11.5 | m | 120
* | 110x10 | m | 76
- | Tuyauterie en HPF type Girpy, Kryoclim isolé
* | 160x11.5 | m | 118
* | 110x10 | m | 91
* | 90x8.5 | m | 260
* | 75x7.5 | m | 297
* | 63x6.0 | m | 248
* | 50x4.5 | m | 253
* | 40x4.0 | m | 164
* | 32x3.0 | m | 458
* | 25x2.5 | m | 937
* | 20x2.25 | m | 133
* | 16x2.0 | m | 8
- | Tuyauterie en PVC
* | D = 32 mm ……………………… | m | 996
21 | Approvisionnement et installation des accessoires des réseaux hydrauliques d'accord c/ ESP.TEC. Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38
- | Système de fixation du tuyau | Vg | 1
- | Central thermique Chauffage / Refroidissement
- | Vanne d'arret
* | D = 6" …………………… | Un | 8
* | D = 4" …………………… | Un | 1
* | D = 3 1/2" …………………… | Un | 2
* | D = 2 1/2" …………………… | Un | 4
* | D = 2" …………………… | Un | 8
* | D = 160x11.5 mm …………………… | Un | 2
* | D = 110x10.0 mm …………………… | Un | 1
* | D = 28 mm …………………… | Un | 4
- | Vanne anti-retour
* | D = 8" …………………… | Un | 1
* | D = 4" …………………… | Un | 1
* | D = 2" …………………… | Un | 4
* | D = 28 mm …………………… | Un | 1
- | Vanne de pression différentielle
* | D = 8" …………………… | Un | 1
* | D = 4" …………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 2"…………………… | Un | 4
- | Vanne d'equilibrage static avec sortie de pression
* | D = 28 mm …………………… | Un | 1
- | Vanne réducteur de pression
* | D = 28 mm …………………… | Un | 1
- | Séparateur d'air et de boues | Un | 4
- | Manchon anti-vibratile
* | D = 6" …………………… | Un | 4
- | Manometre……………………… | Un | 20
- | Thermometre ……………………. | Un | 24
- | Collector
* | D= 450mm | Un | 2
* | D= 159 mm | Un | 2
- | Cases d'expansion
* | Capacité 200 litres | Un | 1
* | Capacité 300 litres | Un | 1
- | Circuit des eaux condensats | Vg | 1
- | Systéme de traitement de l'eau, incluant: Adoucisseur; filtre de protection; vanne de mélange; produit régénérant; compteur; Réservoir en polyéthylène. | Vg | 1
- | Filtres | Vg | 1
- | Purgeur | Vg | 1
- | Central thermique des ballons d'eau chaud
- | Vanne d'equilibrage static
* | D = 2" …………………… | Un | 4
- | Unités de Traitement de l'Air Neuf (UTAN 1)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/2" …………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/2" …………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air Neuf (UTAN 2)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/2" …………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/2" …………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 1)
- | Vanne d'arret
* | D = 3"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 3"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 2)
- | Vanne d'arret
* | D = 2 1/2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 2 1/2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 3)
- | Vanne d'arret
* | D = 2 1/2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 2 1/2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 4)
- | Vanne d'arret
* | D = 2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 5)
- | Vanne d'arret
* | D = 2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 1)
- | Vanne d'arret
* | D = 40x4.0 mm …………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 40x4.0 mm …………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 2)
- | Vanne d'arret
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 3)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/4"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/4"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 4)
- | Vanne d'arret
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 5)
- | Vanne d'arret
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 6)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 7)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 8)
- | Vanne d'arret
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 9)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 10)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 11)
- | Vanne d'arret
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Vanne d'equilibrage dynamique
* | D = 1 1/2"…………………… | Un | 1
- | Manometre……………………… | Un | 2
- | Thermometre ……………………. | Un | 2
- | Echangeur a Plaques (EP 1)
- | Vanne d'arret
* | D = 3 1/2" …………………… | Un | 2
* | D = 3" …………………… | Un | 2
- | Manometre……………………… | Un | 4
- | Thermometre ……………………. | Un | 4
22 | Tableaux électriques, compteurs d'énergie et ses connexions électriques au machines de CVC d'accord c/ ESP.TEC. Nº 1, Nº 46, Nº 47
* | QEAC 1 ………………………… | Vg | 1
* | QEAC 2 ………………………… | Vg | 1
* | QEAC 3 ………………………… | Vg | 1
* | QEAC 4 ………………………… | Vg | 1
* | QEAC 5 ………………………… | Vg | 1
* | QED 1 ………………………… | Vg | 1
* | QED 2 ………………………… | Vg | 1
* | QED 3 ………………………… | Vg | 1
23 | Command and Control d'accord c/ ESP.TEC. Nº 1, Nº 39
* | Automates programmables avec ses modules I/O's | Vg | 1
* | Automates programmables avec type Xenta 4000 et ses modules I/O's | Vg | 1
* | Gestion technique centralisée dédiée logiciel Easy Control ou équivalent | Vg | 1
* | Serveur de supervision type "Tower", ASUS - Intel Quad Core, 250 Gb de disque á 7200RPM SATA. mémoire RAM de 4 Gb DDR3. moniteur 22 ", clavier et souris d'ordinateur; Microsoft Software - OEM Windows 7 Pro 32-bit DVD, ou équivalent. | Un | 1
* | Câble twist-pair | m | 5000
* | ingénierie Graphic et un ensemble de connexions/adressage et essai de l'équipement de CVC pour les contrôleurs DDC | Vg | 1
* | Manuels et les schémas de câblage | Vg | 1
- | Unités de Traitement de l'Air Neuf (UTAN 1)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 3
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 3
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air Neuf (UTAN 2)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 3
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 3
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | RCM -1.01
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 2
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | RCM -1.02
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 2
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | RCM -1.03
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 2
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | RCM 1
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 2
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | RCM 2
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 2
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | RCM 3
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 2
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | RCM 4
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 2
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 1)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 3
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 3
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 3", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
* | EAQ-D1, détecteur de qualité de l'air interior pour installation en conduit , avec signal de sortie 0/10 VDC, classe de protection IP20 | Un | 1
* | Actionneur modulant rotatif, actionnement électronique de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac. | Un | 3
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 2)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 3
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 3
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 2 1/2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
* | EAQ-D1, détecteur de qualité de l'air interior pour installation en conduit , avec signal de sortie 0/10 VDC, classe de protection IP20 | Un | 1
* | Actionneur modulant rotatif, actionnement électronique de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac. | Un | 3
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 3)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 3
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 3
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 2 1/2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
* | EAQ-D1, détecteur de qualité de l'air interior pour installation en conduit , avec signal de sortie 0/10 VDC, classe de protection IP20 | Un | 1
* | Actionneur modulant rotatif, actionnement électronique de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac. | Un | 3
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 4)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 3
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 3
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
* | EAQ-D1, détecteur de qualité de l'air interior pour installation en conduit , avec signal de sortie 0/10 VDC, classe de protection IP20 | Un | 1
* | Actionneur modulant rotatif, actionnement électronique de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac. | Un | 3
- | Unités de Traitement de l'Air (UTA 5)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 3
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 3
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 2
* | IFR relais d'interface avec contacts inverseurs pour la tension 24V ca. | Un | 2
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
* | Transducteurs de pression | Un | 2
* | EAQ-D1, détecteur de qualité de l'air interior pour installation en conduit , avec signal de sortie 0/10 VDC, classe de protection IP20 | Un | 1
* | Actionneur modulant rotatif, actionnement électronique de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac. | Un | 3
- | Batterie d'eau Froide (BEF 1)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 40x4.0mm vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 2)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 3)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/4" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 4)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 5)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 6)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/2" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 7)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/2" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 8)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 50x4.5mm vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 9)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/2" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 10)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/2" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Batterie d'eau Froide (BEF 11)
* | Détecteur de température de conduit avec gaine de longueur variable de 100 à 330 mm, protection IP65, une thermistance négatif à coefficient de température de l'ordre de -5 à 100 ° C | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 1
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 1 1/2" vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 1
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 2
- | Echangeur a Plaques (EP 1)
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 4
- | Circuit de eau chaude
* | Actionneur ON/OFF de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 4
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 4
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 4
- | Ventilateurs
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de opération des ventilateurs | Un | 51
* | Pressostat de pression différentielle avec accessoires de raccordement, graduation entre 0,5 / 5mbar. Pour la signalisation de colmatage du filtre à air | Un | 11
* | Variateur de fréquence | Un | 51
- | Chiller
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 14
* | Fluxostat | Un | 2
* | Actionneur modulant de signal 0/10 Vdc et puissance électrique 24 Vac pour vannes. | Un | 4
* | Corps en bronze de vanne 3 voies, D = 2", vanne siège unique fileté, PN16, gamme de opération de 3 à 120ºC . | Un | 4
- | Circuits de chauffage / refroidissement
* | Sonde de température extensible de longueur variable 100 à 300 mm pour immersion dans l'eau. | Un | 6
- | Pompes
* | Pressostat de pression différentielle de l'eau, IP65, gamme de opération de 0,2/4 bars pour signalisation d'opération des pompes. | Un | 8
- | station météorologique, Incluant; 1 sonde de vitesse du vent; 1 sonde de direction du vent 1; 1 sonde de température de l'environnement extérieur; 1 sonde extérieur d'humidité.
* | Ensemble | Vg | 1
24 | Tests d'installation finales d'accord Esp. Tec. N.º 49, Nº 50, Nº 51
* | Tests finaux | Vg | 1
* | Plantes finaux | Vg | 1
25 | Équipement anti-vibration et massif d'appui d'accord c/ ESP.TEC. Nº 48
* | GEG 1 ….…………………..….. | Vg | 2
* | UTAN 1 …… | Vg | 1
* | UTAN 2 …… | Vg | 1
* | UTA 1 …… | Vg | 1
* | UTA 2 …… | Vg | 1
* | UTA 3 …… | Vg | 1
* | UTA 4 …… | Vg | 1
* | UTA 5 …… | Vg | 1
* | GES 1 ….…………………..….. | Vg | 1
* | RCM -1.01 …… | Vg | 1
* | RCM -1.02 …… | Vg | 1
* | RCM -1.03 …… | Vg | 1
* | RCM 1 …… | Vg | 1
* | RCM 2 …… | Vg | 1
* | RCM 3 …… | Vg | 1
* | RCM 4 …… | Vg | 1
* | Ventilateurs - ISOLVIB .......... | Vg | 51
* | Groupes de pompage - Acoustimouss | Vg | 8
26 | Système d'obturation coupe feu pour traverser tuyaux et conduits dans les zones coupe-feu, type Tria bst/BWK, d'accord c/ ESP.TEC. Nº 24 | Vg | 1
27 | Travaux de construction affecte á les installations de CVC d'accord avec le cahier des clauses techniques | Vg | 1